Eckschutz aufgesetzt aus Edelstahl  EES5-50-R4

Edelstahl Eckschutzprofil für nachträgliche Montage (aufgesetzt).

Material: Edelstahl V2A, Dicke 1,5mm, Körnung 240.

Befestigung durch Verkleben mit bauseitigem Montagekleber oder unter Verwendung von geeigneten, verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln bzw. Schnellbauschrauben auf der Wandfläche.

Schenkelabmessungen:  25, 30, 40, 50 oder 60mm

Länge: 3000mm

Abmessungen / Stückzahlen

Stückzahl Eckschutzprofile: ____________ Länge: ____________

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Tel. +49 (0)721 51 69- 0

Fax +49 (0)721 51 69- 40

info@kueffner.de

www.kueffner.de

Produktabbildung: