[image: image2.png]PPPPPP < kKUJFfner



Ausschreibungstext


Aluminium-Blockzarge  TLSB-A

für Türblattdicke 50mm, stumpf mit Laibungsfalz, einteilige Zargenkonstruktion mit Anschraubankerfür den Anschluss einer bauseitigen Laibungsverkleidung oder Putzfläche, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 54/54mm, Profilaussenmass 54mm, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Abdeckung, mit mind. 8 Stück vormontierten Anschraubankern zur verdeckten Befestigung, mit Bohrungen zur verdeckten Befestigung, inkl. Falzdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen

Oberfläche:

[ ] silberfarbig eloxiert E6EV1

[ ] pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)

[ ] pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala

[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
[ ] Edelstahloptik
[ ] pressblank (unbehandelt)

[ ] Sonderausführung
Farbe der Falzdichtung:

[ ] schwarz

[ ] grau

[ ] weiss
Bandunterkonstruktionen:
[ ] Stück Küffner Edelstahl-Dreirollenobjektband, 160mm, Typ BLS

Sonderzubehör:

[ ] Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Elektro-Türöffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz

[ ] Zusätzliche Riegelfräsung mit Stahlverstärkung für elektrisches Blockschloss

[ ] Zusätzliche Schliessblechausfräsung für weitere Türverriegelung

[ ] Stück Edelstahlsicherungsbolzen Typ Küffner ES

[ ] Erdungslasche

[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Scherengestänge Typ ...

[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Gleitschiene Typ ...

[ ] Vorrichtung für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ ...
Abmessungen:

Breite [mm]


Höhe [mm]

Rohbau-Nennmaß (RBM)

_____________
X
____________

Zargenfalzmaß 
(ZFM)


_____________
X
____________

Lichter Zargendurchgang (LZD)

_____________
X
____________

Fertigwanddicke (FWD)


 _____________


Profilaußenmaß (Zarge) PA

 _____________

Beschreibung der Elementaufteilungen

Das Türelement kann wahlweise mit Oberlicht, Oberblende, mit Seitenteilen, Kämpfer und Pfosten ausgestattet werden, eine Beschreibung dieser Elementaufteilung kann durch EAT-Codes bzw. deren Beschreibungstexte erfolgen, eine Übersicht finden Sie unter https://kueffner.de/service/elementaufteilungen
Produktabbildung:

[image: image1.png]



Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12 D-76287 Rheinstetten

Fon +49 (0)721 51 69-0    Fax -40

info@kueffner.de www.kueffner.de

Seite 1 von 1,  Stand: März 26

