Wandrammschutz aufgesetzt bestehend aus zwei Einzelprofilen

(gültig für Typ WRA, WRU)

Liefern und montieren von Küffner Wandrammschutz Typ _________________

Material

Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66, Dicke 2-3mm

Bauseitiger Zuschnitt der Aluminiumprofile (Länge 4m) auf erforderliches Maß.

Befestigung unter Verwendung von geeigneten Schrauben und zugehörigen Dübeln, die auf der Wandfläche verankert werden.

Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen.

Anschließender bauseitiger Zuschnitt des Einlagematerials. Befestigen auf den bereits montierten Aluprofilen mittels geeignetem Montagekleber / Klebeband.

Abmessungen / Stückzahlen

Laufmeter gesamt: 		____________ 		Höhe (gesamt):			____________

Anzahl Außenecken /  Innenecken (vor Ort herzustellen): 	____________ 	/ ____________

Einlagematerial:		____________

Oberfläche:

[ ] silberfarbig eloxiert E6EV1

[ ] pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)

[ ] pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala

[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala

[ ] Edelstahloptik

[ ] pressblank (unbehandelt)

[ ] Sonderausführung

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Tel. +49 (0)721 51 69- 0

Fax +49 (0)721 51 69- 40

info@kueffner.de

www.kueffner.de

Produktabbildung: